СМЕТА :

Предложение по монтажу наружной системы автономной канализации до 5 человек постоянного проживания

| Наименование | ед.изм. | кол.-во | цена,грн | сумма,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал |  |  |  |  |
| Кольца ж/б КС 1500 мм | шт | 2,00 | 462,00 | 924,00 |
| Кольца ж/б КС 1000 мм | шт | 4,00 | 317,00 | 1268,00 |
| Плита перекрытия ж\б ПП1500 | шт | 1,00 | 483,00 | 483,00 |
| Плита перекрытия ж\б ПП1000 | шт | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
| Поддон ж.б.1500мм | шт | 1,00 | 314,00 | 314,00 |
| Поддон ж.б.1000мм | шт | 1,00 | 483,00 | 483,00 |
| Геотекстиль | м | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| Гидроизоляция проникающая | мешок | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| Труба 110 | мп | 4,00 | 36,00 | 324,00 |
| Люк пластиковый | шт | 3,00 | 420,00 | 1260,00 |
| Стекло жидкое | б | 3,00 | 22,00 | 66,00 |
| Тройник 110 мм | шт | 4,00 | 42,00 | 168,00 |
| Отвод 110 мм | м | 8,00 | 36,00 | 288,00 |
| Биофильтр | шт | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Грибок вентиляционный | шт | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Дозатор | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |
| работа крана манипулятора | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Доставка колец | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Доставка материалов+транспортн. Расходы | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| работа: |  |  |  |  |
| по внешней канализации |  |  |  |  |
| устройство отверстий в жб кольцах | шт | 6,00 | 80,00 | 480,00 |
| устройство гидрозатвора | шт | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| Монтаж люков | шт | 3,00 | 50,00 | 150,00 |
| устройство кирпичной шахты под люк | шт | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| монтаж колец в землю 1500 м вручную | шт | 2,00 | 483,00 | 966,00 |
| монтаж колец в землю 1000 м вручную | шт | 4,00 | 317,00 | 1268,00 |
| устройство дренажных шурфов | шт | 5,00 | 340,00 | 1700,00 |
| устройсво вентиляции септика | шт | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Монтаж дозатора | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Монтаж биофильтра | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| Гидроизоляция септика | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Монтаж плиты перекрытия | шт | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
|  | итого:по материалам | 10378,00 |
|  | итого:по работам | 6314,00 |
|  |  | Всего: |  | 16692,00 |
| дополнительно |  |  |  |  |
| прокладка труб отдома 20гр мп |  |  |  |  |
| рытье трaншеи от дома 60гр мп |  |  |  |  |
| монтаж отверстия в фундаменте 350гр |  |  |  |  |
| трамбовка и проливание грунта 40гр мп по желанию |  |  |  |
| труба канализационная толстостенная 42гр мп |  |  |  |
| сигнальная лента 3гр мп |  |  |  |  |