## 40м
СМЕТА
на бурение и обустройство скважины
п/п | Наименование работ/материалов
БУРЕНИЕ
1 | Глубина, м. п.* |  | 40
2 | Стоимость буровых работ за 1 м. п. (включает стоимость трубы 125 мм, 3 м фильтра) |  | 240
3 | Общая стоимость буровых работ |  |  | 9600
п/п | ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ | Кол-во шт. | Цена за ед. (грн.) | Общая стоимость (грн.)
1 | Насос Водолей БЦПЭ 05-50 | 1 | 1950 | 1950
2 | Гидроаккумулятор 100л. "Aquasystem" VAV 100 (Италия) | 1 | 1280 | 1280
3 | Реле давления | 1 | 165 | 165
4 | Манометр | 1 | 60 | 60
5 | Муфта пятиходовая | 1 | 65 | 65
6 | Воздухоудалитель | 1 | 45 | 45
7 | Труба ПЕ Д32 | 30 | 8 | 240
8 | Шланг армированый 1″ 1м. | 1 | 160 | 160
9 | Трос страховочный 5 мм | 30 | 6 | 180
10 | Зажим троса | 6 | 8 | 48
11 | Обратный клапан 1″ | 1 | 95 | 95
12 | Оголовок герметичный | 1 | 450 | 450
13 | Кран поливочный в сборе | 1 | 340 | 340
14 | Зажим для кабеля | 1 | 40 | 40
15 | Фасонина | 1 | 650 | 650
16 | Кессон ж/б (2 ж/б кольца Ø 1м, плита перекрытия, люк, доставка, монтаж) | 1 | 3500 | 3500
Общая стоимость материалов |  |  |  | 9268
Стоимость работ по монтажу |  |  |  | 2200
Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  | 250
Общая стоимость работ и материалов по обустройству скважины |  |  |  | 11718
Общая стоимость работ, материалов и оборудования по бурению и обустройству скважины |  |  |  | 21318
* по факту
Копание траншеи под трубу+прокладка трубы+засыпка траншеи (глубина - 1,2м) - 65 грн/м.п.
Длина трубы, троса, кабеля, траншеи пересчитывается по факту
Комплектация оборудования и материалов может быть изменена по желанию заказчика
Гарантия на оборудование и работы 24 мес.
Подрядчик_____________________________________ |  | Заказчик____________________________